Форма графика поверки средств измерений (СИ)

ВНИМАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН» И ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!

Представляем Вам форму графика поверки средств измерений и образец его заполнения.

Для уменьшения транспортных расходов по поверке (СИ)  на месте эксплуатации необходимо, чтобы заявки вместе с графиками поверки СИ были поданы, а счета на поверку СИ оплачены одновременно всеми владельцами СИ.

Контактная информация:

8(3022)31-06-83 Клементьева Вера Петровна (ФБУ «Забайкальский ЦСМ»)

chita_gostcsm@mail.ru

ОБРАЗЕЦ

Наименование владельца средств измерений:

ОАО «СКИФ»                                                                                                                                                                                                                                     СОГЛАСОВАНО

Адрес: 672030,г. Чита, ул.Космонавтов,1,строение 3                                                                                                                                               Руководитель ЦСМ ФБУ «Забайкальский ЦСМ»

Тел. 25-04-08                                                                                                                                                                                                                 ______________________Н.Г.Никифорова

ГРАФИК

ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА 2014 Г

Вид измерений: механических величин, расхода

| №п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки | Поверка осуществляется по регулируемым/договорным ценам | Пункт части 3 статьи 1 Закона «Об обеспечении единства измерений, определяющий сферу государственного регулирования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Весы равноплечие ручные ВР-100, №235, №454 | Из паспорта | Из паспорта | 12 | 05.2013 | ФБУ «Забайкальский ЦСМ» | 05.2014 | Д | 7 |
| 2 | Весы автомобильные для взвешивания в движении ВА-Д, №002386 | Из паспорта | Из паспорта | 12 | 09.2013 | ОАО «СКИФ» | 09.2014 | Д | 7 |
| 3 | Счетчик холодной воды турбинный ВДГ №6685 | Из паспорта | Из паспорта | 48 | 09.2010 | На месте эксплуатации | 09.2014 | Р | 7 |

Директор ОАО «СКИФ»                                      ______________              В.В.Иванов

М.П

Ответственный по метрологии

Сергеев Иван Иванович                        тел. 25-02-53; 8-914-890-12-34

УТВЕРЖДАЮ

Адрес: ______________________________________                                                                                                                                              Руководитель ЦСМ ФБУ «Забайкальский ЦСМ»

Тел. ____________                                                                                                                                                                                                                 ______________________Н.Г.Никифорова

ГРАФИК

ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА 2014 Г

Вид измерений: механических величин, расхода

| №п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки | Поверка осуществляется по регулируемым/договорным ценам | Пункт части 3 статьи 1 Закона «Об обеспечении единства измерений, определяющий сферу государственного регулирования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель

__________________________                                                            _____________________                                ________________________

Наименование юридического лица                                                            подпись                                                   инициалы, фамилия

Индивидуальный предприниматель

М.П